{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Nella documentazione di gara manca il modulo domanda di partecipazione  All \" 0\"  e DGUE formato XML , si invita la stazione appaltante ad integrare tale documenti .\r\n\r\n\r\n ","I documenti sono stati integrati nella Sezione Documenti di Gara."]
[2,"La norma UNI 901 : 2013 prescrive:\r\n\"Sodium hypochlorite is available only in solutions with concentrations up to 18% active chlorine at the time of delivery by the producer. Common concentrated products contain a minimum of 12% active chlorine. Diluted  solutions are also available.\"\r\nConsiderato che il prodotto da fornire ha una concentrazione minima pari a 120 g/Kg di cloro totale attivo e che tale diluizione viene eseguita dal distributore, il distributore diventa produttore di un prodotto che ha provveduto a trasformare: quale documento deve essere presentato ai fini della concessione alla vendita ?\r\nAllo stesso modo, considerato che il prodotto acquistato direttamente dal produttore ha una concentrazione minima del 18 %, in che modo il produttore stesso può impegnarsi a garantire la fornitura di quantità diverse da quelle che il distributore acquisterà dal produttore stesso?","In riferimento alla richiesta di chiarimenti si precisa che in materia di biocidi, in questo caso dell'ipoclorito di sodio, ai sensi del Regolamento (UE) n.528/2012 e del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2017/1273, in applicazione della direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, dovrà essere il <<titolare dell'autorizzazione>> a garantire il grado minimo di purezza del principio attivo <<cloro attivo>>, stabilito nel bando uguale o superiore al 14%,  la natura e il tenore massimo di talune impurezze."]